## ТЕРМОГАЗ_ОЛ_ГРПБ Итгаз
Данные о заказчике или проектной организации:
*Дата заполнения:
*Наименование организации:
*Адрес организации:
*Контактное лицо, Ф.И.О.:
*Контактное лицо, должность:
*Телефон: |  |  |  | *E-mail:
Данные о конечном потребителе:
*Наименование организации:
*Адрес, место применения оборудования:
*Наименование объекта, код стройки:
Параметры для подбора:
1*. Потребитель:
2*. Количество выходов:
3*. Давление на входе |  |  | мин.: |  | МПа | макс.: | МПа
4*. Расчётный расход газа для выхода №1 |  |  | мин.: |  | нм3/ч | макс.: | нм3/ч
5*. Давление для выхода №1 |  |  | мин.: |  | МПа | макс.: | МПа
6*. Расчётный расход газа для выхода №2 |  |  | мин.: |  | нм3/ч | макс.: | нм3/ч
7*. Давление для выхода №2 |  |  | мин.: |  | МПа | макс.: | МПа
8*. Расчётный расход газа для выхода №3 |  |  | мин.: |  | нм3/ч | макс.: | нм3/ч
9*. Давление для выхода №3 |  |  | мин.: |  | МПа | макс.: | МПа
10*. Температура окружающей среды |  |  | мин.: |  | °C | макс.: | °C
11*. Тип газа: |  |  |  | Плотность газа:
12*. Температура газа |  |  | мин.: |  |  | макс.:
13. Сейсмичность района установки:
Конфигурация ГРПБ
14. Диаметр входного газопровода под приварку / DN:
15. Диаметр выходного газопровода под приварку / DN:
16*. Необходимость применения регулятора-монитора:
17*. Необходимость применения предохранительного запорного клапана (ПЗК):
18*. Необходимость наличия резервной (резервных) линий редуцирования:
19*. Необходимость применения узла очистки газа:
20*. Необходимость резервного узла очистки газа:
21. Необходимая степень фильтрации газа:
22. Отделка контейнера ГРПБ:
23. Категория электроснабжения:
24. Напряжение питания:
25. Автоматизация ГРПБ:
26. Тип обогрева:
Страница 1 из 3
27. Наличие охранной сигнализации:
28. Необходимость оснащения запорной арматуры ГРПБ электроприводами:
Узел учета расхода газа
29*. Тип узла учёта
30. Измерительный комплекс
31. Модель корректора
32. Место установки узла учёта
33. Размещение корректора
34. Измеряемые параметры
35. Блок питания корректора
36. Передача данных с корректора
37*. Необходимость резервирования узла учета расхода газа:
38. Дополнительные параметры
Телеметрия
Исполнение телеметрии. Контролируемые параметры
Давление на входе |  |  |  | Давление на выходе
Температура газа на входе |  |  |  | Температура газа на выходе
Перепад давления на фильтре |  |  |  | Положение ПЗК
Температура в отсеке редуцирования |  |  |  | Температура в отсеке телеметрии
Несанкционированный доступ в отсек редуцирования |  |  |  | Несанкционированный доступ в отсек телеметрии
Дополнительные параметры и примечания
Примечание: * - пункты, обязательные для заполнения. Для правильного подбора оборудования и его комплектации необходимо указать как можно большее число параметров.
ООО «ТЕРМОГАЗ» ¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Рузаевская, д.6 ИНН 3444112696 Тел.: +7 (8442) 58 24 24 E-mail: info@termogaz.su www.termogaz.su |  |  | КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ Начальник отдела продаж газового оборудования Горелов Артём Александрович Тел.: +7 (8442) 58 24 24 (доб. 122) Моб.: +7 961 075 52 22 E-mail: gorelov@termogaz.su
Страница 2 из 3
Лист согласования
к опросному листу
для подбора ГРПБ ТМ «ИТГАЗ»
Проектная организация |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
Представитель завода-изготовителя ООО «ТЕРМОГАЗ» |  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
|  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
|  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
|  |  | Подпись |  | Ф.И.О.
Страница 3 из 3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГРПБ
с узлом учёта расхода газа | 07.2024 г.