## ТЕРМОГАЗ_Опросный лист Итгаз
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗА
Данные о заказчике или проектной организации:
*Дата заполнения
*Наименование объекта/проекта
*Наименование конечного пользователя:
*Контактное лицо, Ф.И.О.
*Контактное лицо, должность
*Телефон: |  |  | *E-mail:
Данные для подбора:
1*. Тип газа | [7 empty] | котельная
2*. Входное давление, МПа/минимальное | [6 empty] | помещение | сеть
3*. Входное давление, МПа/максимальное | [6 empty] | ГРПБ | технологическое оборудование | природный по ГОСТ 5542
4*. Максимальный расход газа, нм3/ч | [5 empty] | плохое | ШРП | см. доп. условия | сжиженный
5. Температура газа, t °С
6*. Степень фильтрации газа, мкм
7*. Материал картриджа фильтра
8. Максимально допустимый перепад давления на чистом картридже (кПа)
9*. Класс давления фланцев
10*. Способ присоединения к трубопроводу
11*. Диаметр входного фланца (трубопровода) DN, мм
Стандартно фильтры имеют следующие присоединительные диаметры: ФГИ/0,5 – DN50, ФГИ/1 – DN65, ФГИ/1,5 – DN80, ФГИ/2 – DN100, ФГИ/2,5 – DN125, ФГИ/3 – DN150, ФГИ/3,5 – DN150, ФГИ/4 – DN200, ФГИ/5 – DN250, ФГИ/6 – DN300, ФГИ/А/5 – DN300, ФГИ/А/6 – DN400, ФГИ/А/8 – DN500
12*. Диаметр выходного фланца (трубопровода) DN, мм
Стандартно фильтры имеют следующие присоединительные диаметры: ФГИ/0,5 – DN50, ФГИ/1 – DN65, ФГИ/1,5 – DN80, ФГИ/2 – DN100, ФГИ/2,5 – DN125, ФГИ/3 – DN150, ФГИ/3,5 – DN150, ФГИ/4 – DN200, ФГИ/5 – DN250, ФГИ/6 – DN300, ФГИ/А/5 – DN300, ФГИ/А/6 – DN400, ФГИ/А/8 – DN500
Страница 1 из 4
13*. Направление потока газа
14. Варианты исполнения фильтров ФГИ/... (угловые) по направлению потока газа (см.схемы на стр.3)
15. Варианты исполнения фильтров ФГИ/А... (аксиальные) по направлению потока газа (см.схемы на стр.3)
16. Комплектация фильтра индикатором засорения (перепада)*
*Индикатор может быть установлен с игольчатыми кранами (2шт) или блоком подключения (1шт)
17. Комплектация электроконтактным индикатором
18. Комплектация датчиком перепада давления
19. Комплектация фильтра запасным картриджем
20. Комплектация фильтра ответными фланцами
21. Комплектация крепежными материалами (гайки, болты, шайбы, прокладки)
22. Дополнительные условия
Примечание: * - пункты, обязательные для заполнения. Для правильного подбора оборудования и его комплектации необходимо указать как можно большее число параметров. | [6 empty] | СР
СРII
ООО «ТЕРМОГАЗ» ¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Рузаевская, д.6 ИНН 3444112696 Тел.: +7 (8442) 58 24 24 E-mail: info@termogaz.su www.termogaz.su |  |  | КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ Начальник отдела продаж газового оборудования Горелов Артём Александрович Тел.: +7 (8442) 58 24 24 (доб. 122) Моб.: +7 961 075 52 22 E-mail: gorelov@termogaz.su |  |  |  | СРСII
Страница 2 из 4
Варианты исполнения фильтров по направлению потока газа:
модель «ИТГАЗ-ФГИ/...» (с 1 картриджем, угловой)
модель «ИТГАЗ-ФГИ/А...» (с 1 картриджем)
модель «ИТГАЗ-ФГИ/А...» (с 2мя картриджами)
Страница 3 из 4
1%
Лист согласования
к опросному листу
для подбора фильтра газового ТМ «ИТГАЗ»
Проектная организация |  |  | Подпись | Ф.И.О.
Представитель завода-изготовителя ООО «ТЕРМОГАЗ» |  |  | Подпись | Ф.И.О.
|  |  | Подпись | Ф.И.О.
|  |  | Подпись | Ф.И.О.
|  |  | Подпись | Ф.И.О.
Страница 4 из 4
Note on D19: OEM: Пожалуйста, укажите мобильный номер телефона для оперативной связи.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
ФИЛЬТРА ГАЗОВОГО ТМ «ИТГАЗ» | 07.2024
Заполняя опросный лист, Вы получаете поддержку проекта на всех стадиях.
Опросный лист отправляйте на эл. почту info@termogaz.su